Прайс-лист ООО "ТрубоПласт"

Цены и технические характеристики на полиэтиленовую напорную трубу по ГОСТ18599-2001

на 11.04.2014 г.

| Цены и технические характеристики |
| --- |
| Наружный диам. трубы | Рабочее давление 0,63 МПа | Рабочее давление 1,0 МПа |
|  | ПЭ 63 SDR-17.6 | ПЭ 80 SDR-17.6 |
|  | Толщина стенки мм | Цена 1 п/м с НДС | Толщина стенки мм | Цена 1 п/м с НДС |
| 20 | * | * | 2,0 | 14,50 |
| 25 | 2,0 | 18,50 | 2,3 | 19,80 |
| 32 | 2,0 | 25,20 | 3,0 | 26,50 |
| 40 | 2,3 | 33,60 | 3,7 | 42,50 |
| 50 | 2,9 | 54,00 | 4,6 | 66,00 |
| 63 | 3,6 | 81,60 | 5,9 | 101,00 |
| 90 | 5,1 | 144,00 | 8,2 | 183,00 |
| 110 | 6,3 | 178,00 | 10,0 | 234,00 |

Примечание:

- Напорные трубы диаметром 20, 25, 32, 40, 63 мм выпускаются в бухтах по 100-200 м.

- Напорные трубы диаметром 90, 110 мм выпускаются в отрезках длинной до 14 м.

- По согласованию с заказчиком ООО ТрубоПласт осуществляет доставку продукции.

- При покупки трубы в больших объёмах производится скидка.

- Постоянным клиентам возможна отсрочка платежа.

- По заявке заказчика труба комплектуется соединительными элементами.

Труба техническая полиэтиленовая

ТУ 2248-011-933065102-2006

| Цены и технические характеристики |
| --- |
| Наименование изделия | Толщина стенки | Упаковка | Цена с НДС за 1 п.м. |
| Труба п/эт. ПНД-20мм | 1,6 | Бухты | 13,70 |
| Труба п/эт. ПНД-25мм | 2,0 | Бухты | 17,00 |
| Труба п/эт. ПНД-32мм | 2,0 | Бухты | 22,00 |
| Труба п/эт. ПНД-40мм | 2,4 | Бухты | 30,00 |
| Труба п/эт. ПНД-50мм | 2,4 | Бухты | 48,00 |
| Труба п/эт. ПНД-63мм | 3,0 | Бухты, отрезки | 62,00 |
| Труба п/эт. ПНД-84мм | 4,0 | Отрезки | 92,00 |
| Труба п/эт. ПНД-90мм | 4,3 | Отрезки | 125,00 |
| Труба п/эт. ПНД-110мм | 5,3 | Отрезки | 165,00 |

Примечание:

- Труба техническая диаметром 20, 25, 32, 40, 63 мм выпускаются в бухтах по 100-200 м.

- Труба техническая диаметром 90, 110 мм выпускаются в отрезках длинной до 14 м.

- По согласованию с заказчиком ООО ТрубоПласт осуществляет доставку продукции.

- При покупки трубы в больших объёмах производится скидка.

- Постоянным клиентам возможна отсрочка платежа.

- По заявке заказчика труба комплектуется соединительными элементами.

Трубы дренажные гофрированные

ДГТ ТУ 2248-001-51169444-00

| Цены и технические характеристики |
| --- |
| Наружный диам. трубы | Диаметр (мм) | Фильтр | Упаковка / метров в бухте | Цена с НДС за м. |
| ДГТ-63 перфор. | 63 | Без фильтра | Бухты / 50-200 | 35,00 |
| ДГТ-63 с ЗФМ | 63 | Геотекстиль | Бухты / 50-200 | 42,00 |
| ДГТ-90 перф. | 90 | Без фильтра | Бухты / 50-100 | 51,00 |
| ДГТ-90 с ЗФМ | 90 | Геотксталь | Бухты / 100 | 60,00 |
| ДГТ-110 перф | 110 | Без фильтра | Бухты / 50 | 62,00 |
| ДГТ-110 с ЗФМ | 110 | Геотекстиль | Бухты / 50 | 70,00 |
| ДГТ-110 с ЗФМ | 110 | Кокос | Бухты / 50 | 250,00 |
| Колодец из дренажной трубы 63 мм. | Внутренний 1000 мм. |  | Под заказ от 1-4 м. | 2100 |
| Колодец из дренажной трубы 63 мм. | Внутренний 800 мм. |  | Под заказ от 1-4 м. | 1900 |
| Труба-колодец из дренажной трубы | 470 мм. |  | 1-4 м. | 1400 |
| Колодец из дренажной трубы | 600 мм. |  | 1-4 м. | 1700 |

Россия, Ярославская область, Ярославский район, База Нечерноземья

Контактные телефоны:

(4852) 44-84-63, 44-80-60

8-920-124-72-22 (Алексей)

truboplast@bk.ru   ©Yartruboplast.ru 2007-2012 г.